附件3：

河北省十佳绿色小区评选办法

第一章 总则

第一条  为大力发展循环经济，加快建设资源节约型、环境友好型社会，贯彻落实省委、省政府关于推进城镇建设三年上水平工作要求，推进“绿色小区”建设，规范十佳绿色小区评选工作，根据国家、省有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称绿色小区是指小区内的建筑全寿命周期内，最大限度地节约资源（节地、节能、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的住宅小区。

第三条  凡在本省行政区内已竣工，符合本办法条件规定的住宅小区，均可申报十佳绿色小区评选。

十佳绿色小区每年评选一次。

第四条 十佳绿色小区的申报单位是符合申报条件的建设（开发）单位。申报单位应当提供真实、完整的申报资料。

第五条  绿色小区的申报和评选遵循自愿、公开、公平、公正的原则。

第二章　组织管理

第六条  省住房和城乡建设主管部门负责全省十佳绿色小区评选管理工作，制定绿色小区评选条件，组织申报绿色小区评选，实施监督管理。

第七条  省住房和城乡建设主管部门成立“十佳绿色小区评选委员会”，下设评选专家组，具体负责“十佳绿色小区”的评审工作。评审专家组由规划与建筑、园林、建材、建筑节能、给排水、暖通、电气等各专业专家组成。

第八条　各设区市住房和城乡建设主管部门负责本辖区内“十佳绿色小区”的申报组织工作。

第三章 申报条件与资料

第九条  申报十佳绿色小区条件：

（一）住宅小区建成并使用一年以上。

（二）具备一定的建设规模。设区市住宅小区建筑面积10万平方米以上，地处山区的张家口、承德市住宅小区建筑面积8万平方米以上；县（市）建筑面积5万平方米以上。

（三）住宅小区建设应符合国家、省工程建设的法律、法规及有关建设方针、政策，严格执行工程建设强制性标准，未发生重大质量安全事故。

（四）充分利用本地资源和可再生能源，符合“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和保护环境、减少污染）要求。

1、合理规划住宅、配套公建、道路、绿地等项目的用地，注重地下空间利用，提高土地使用效率；高效利用建筑空间，建筑的平面与空间体量紧凑集约；在绿地规划、景观设计、雨水利用等方面，提高场地对周边环境改善的贡献率，使场地的生态效益最大化。

2、小区的建筑节能达到65%节能标准；水、电、热等能耗分类分项计量，采暖实行分户热计量收费；充分利用太阳能光热、太阳能光电、浅层地能等可再生能源；合理采用高效创新的绿色照明、电梯等设备的节能技术；充分利用自然通风、自然采光等被动式节能技术。

3、综合利用各种水资源，采用节水器具、设备和系统。注重市政再生水、建筑中水、雨水等循环水利用技术。

4、高效利用材料资源，采用低能耗建筑材料。

5、提高小区环境质量，减少环境污染，采取技术措施，改善外部声环境、光环境、风环境、热环境等质量；建筑室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合国家标准。

6、制定并实施节能、节水、节材、保护小区环境的管理和激励制度。

（五）“地面公园化、停车全地下、全部精装修”的住宅小区优先评选十佳绿色小区。

第十条   申报十佳绿色小区应提供以下资料：

（一）河北省十佳绿色小区申报书（附件1）。

（二）住宅小区建筑工程竣工验收备案证书。

（三）经批准的住宅小区规划设计方案，规划条件核实证明材料。

（四）住宅小区总平面图及设计总说明。

（五）水、暖、电平面施工图及水资源利用的相关图纸。

（六）项目设计的主要技术经济指标。

（七）建筑节能备案材料。

（八）建筑节能计算书。

（九）可再生能源应用能效测评报告和运行报告。

（十）雨水收集、中水回用等资源利用运行报告。

（十一）应用低能耗建材及节水、节电产品的清单和检测报告。

（十二）室内环境检测报告。

（十三）提高小区环境质量，减少环境污染采取的措施及相关测试报告。

（十四）实施节能、节水、节材、保护小区环境的管理和激励制度。

（十五）实行热计量收费的相关材料及证明材料。

（十六）能够反应住宅小区节地、节能、节水、节材和环境质量的其他证明材料。

（十七）住宅小区整体情况（光盘10分钟）。

第四章 评选程序

第十一条  各申报单位按照申报条件组织申报资料，并报送设区市住房和城乡建设主管部门。

第十二条  各设区市住房和城乡建设主管部门按照评选条件，组织本辖区内十佳绿色小区的申报工作，符合申报条件的报省住房和城乡建设主管部门。

第十三条  十佳绿色小区评选专家组对各设区市的申报项目进行现场踏勘、资料评审，提出评选意见及十佳绿色小区项目。

第十四条  十佳绿色小区评选委员会将评选确定的十佳绿色小区项目，在省级主要媒体及河北建设网进行公示，公示时间15天，并将公示结果报省住房和城乡建设主管部门，以省住房和城乡建设主管部门名义进行表彰，授予“xx年度河北省十佳绿色小区”称号。

第五章 监督管理

第十五条  十佳绿色小区实行动态管理，接受社会监督，对发现问题的十佳绿色小区，省住房和城乡建设主管部门将组织复查，复查不合格的撤销其十佳绿色小区称号。

第十六条  已获得十佳绿色小区称号的住宅小区，不得申报以后的十佳绿色小区评选。

第十七条　任何单位和个人不得利用十佳绿色小区称号进行虚假宣传。

第十八条  本办法由省住房和城乡建设主管部门负责解释。

附表：河北省十佳绿色小区申报书

附表：

项目编号：

河北省十佳绿色小区申报书

项 目 名 称

申 报 单 位                         （盖章）

申 报 年 度

申 报 时 间

填写说明

1、申报书一律采用4号宋体打印，每项内容打印不完，可加页；

2、建筑类型一栏的填写中，根据项目实际情况在相应的“（）”中打√。

3、面积一栏的填写中，需对项目的总建筑面积、申报面积分别进行填写；“申报面积”指项目申报绿色小区的面积；

4、填写本表格时，要严格按照填表说明的格式进行填写，做到情况属实，字体清晰。

5、表中各项需按实际情况填写，不得弄虚作假。

| 一、工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | 住宅（ ） 住宅、公建都有（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、实施起止 年限 | 项目立项时间： 年 月 日 项目竣工时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、总建筑面积 | 万m2 |  | 住宅 万m2 |  |  |  | 申报面积 | 万m2 |  | 住宅 万m2 |
|  |  |  | 公建 万m2 |  |  |  |  |  |  | 公建 万m2 |
| 4、总投资 | 万元 |  |  |  |  |  | 小区增量成本 （元/m2） |  |  |  |
| 5、是否发生重大质量安全事故 |  |  |  | 是（） 否（） （相应选项打√） |  |  |  |  |  |  |
| 6、是否拖欠工资和工程款 |  |  |  | 是（） 否（） （相应选项打√） |  |  |  |  |  |  |
| 7、是否符合国家、省工程建设相关规定 |  |  |  | 是（） 否（） （相应选项打√） |  |  |  |  |  |  |
| 实行热计量收费情况 |  |  |  | 是（） 否（） （相应选项打√） |  |  |  |  |  |  |
| 8、业主单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 9、开发单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 10、设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 11、施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 二、主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人均居住用地指标 |  |  |  |  |  | 建筑节能标准执行率 |  |  |  |  |
| 容积率 |  |  |  |  |  | 可再生能源利用率 |  |  |  |  |
| 人均绿地面积 |  |  |  |  |  | 非传统水源应用率 |  |  |  |  |
| 可循环材料利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程概况(地理位置、用地面积、建筑面积、示范面积、工程性质、工程投资、结构形式、开发与建设周期等情况) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、绿色小区内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 节地与规划设计 （选址、用地指标、公共服务设施、交通组织与停车、建筑朝向及采光、无障碍设施、景观绿化、透水地面、地下空间利用等） |  |  |  |
| - 节能与能源利用 （建筑节能设计、高效能设备和系统、节能高效照明、能量回收系统、可再生能源利用等） |  |  |  |
| - 节水与水资源利用 （水系统规划设计、节水措施、非传统水源利用、绿化节水灌溉、雨水回渗与集蓄利用等情况） |  |  |  |
| - 节材与材料资源利用 （建筑结构体系节材设计、预拌混凝土使用、高性能混凝土使用、建筑废弃物回收利用、可循环材料和可再生利用材料的使用、土建装修一体化设计施工等情况） |  |  |  |
| - 环境质量 （室外环境（声、光、热）、日照、采光、通风、围护结构保温隔热设计、室温控制、可调节外遮阳、通风换气装置等情况） |  |  |  |
| 6、运营管理 （节约资料保护环境的物化管理系统、智能化系统应用、建筑设备、系统的高效运营、维护、保养、物业认证、垃圾分类回收等情况） |  |  |  |
| 五、小区创新点、推广价值和综合效益分析介绍 |  |  |  |
| 1、小区创新点 |  |  |  |
| 2、小区推广价值 |  |  |  |
| 3、综合效益分析 |  |  |  |
| 六、申报单位概况 （包括人员组成、技术力量、设备条件、固定资产、年产值、负债以及对绿色小区项目实施的贡献、承担的工作内容等。） |  |  |  |
| 七、项目主要参加人员 |  |  |  |
| 姓名 | 职务 | 职称 | 承担主要工作 |
| 八、设区市主管部门审查意见 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |
| 九、十佳绿色小区评审委员会意见 评审委员会主任 年 月 日 |  |  |  |
| 十、省住房和城乡建设厅审查意见 单位盖章 年 月 日 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |

河北省十佳绿色小区评选标准

第一条 为加快推进绿色小区建设，引导绿色小区健康发展，做好十佳绿色小区的评选工作，根据国家、省的相关规定，特制定本标准。

第二条 本标准适用于指导河北省十佳绿色小区的申报和评选。

第三条 本标准分为执行工程建设政策情况、建筑规模、节地与规划设计、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、环境质量和运行管理八个部分。

第四条 执行国家工程建设政策情况

（一）小区符合国家、省工程建设的法律、法规及有关建设方针、政策，工程建设审批手续齐全。

（二）严格执行工程建设强制性标准，未发生重大质量安全事故。

（三）小区内的建筑取得绿色评价标识在评选中优先考虑。

第五条 建筑规模

设区市住宅小区建筑面积10万平方米以上，县（市）住宅小区建筑面积5万平方米以上。

第六条 节地与规划设计

（一）规划与建设

1、选址符合城市总体规划要求，与周边环境关系协调。

2、建筑场地无含氡土壤的威胁；对洪涝、泥石流、滑坡、雷击等自然灾害有应对措施；建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。

3、保留和合理利用原有适宜的地形、地貌、植被和自然水系；保留和合理利用旧有建筑。

4、功能分区明确，空间布局合理；区内或周边配套设施齐全。

5、建筑密度、容积率符合规划要求，避免超强度开发；人均居住用地指标：宜按第三气候划分，低层28-40平方米、多层19-26平方米、中高层15-22平方米、高层10-15平方米中取值。

6、建筑物组合要全面考虑朝向、日照、采光、通风、空间环境和使用要求等因素的影响。建筑间距应满足规范及规划要求。

7、有效利用地上空间，有效开发地下空间，节约土地资源。

8、重视对具有历史文化价值的空间环境和文物、建筑与古树、名木的保护。

（二）交通组织

1、出入口与城市道路衔接安全合理，与城市公交站点衔接关系良好。

2、小区内道路及公共室内外空间通道设计，符合无障碍设计的规定。

3、小区道路分级明确、便捷顺畅，交通标牌、标线清晰，无安全隐患，能满足消防、救护、通勤、抗灾及避险等要求。

4、停车位满足地方规划要求。

（三）建筑设计

1、小区内70%以上的主要建筑物的主要开窗面应采用南北向或接近南北向。

2、卧室、起居室、厨房三明（当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，至少有1个卫生间应设外窗），保证天然采光和自然通风；厨房、卫生间应有竖向风道或换气装置。每套住宅的通风口面积不小于地面面积的5%。

3、住宅无障碍设施完备，安全防护设施齐全，符合规范。

4、住宅群体的体型组合、立面处理、外部色彩和空间设计简洁、美观，无过多装饰，与周边环境协调。

5、执行建设部《商品住宅装修一次到位实施导则》优先考虑。

（四）环境绿化

1、小区内绿地率≥30％；公共绿地布局应具有均好性，人均公共绿地不低于1平方米；绿地内植物种植面积（含水面）不小于绿地面积的80%。

2、绿化物种选择适宜的乡土植物，采用包含乔木、灌木及草的复层绿化。

3、场地设施有利于邻里交往；应有完善的供儿童、老人等不同年龄段居民使用的休闲、文娱、健身活动场地；设施安全，位置恰当。

4、住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面。室外透水地面面积比不小于45％。

5、利用地面停车场、挡土墙、建筑屋顶、架空层和阳台等部位进行立体绿化，扩大绿化面积。

6、对原生木本植物采取保护措施；充分利用自然水系。

第七条 节能与能源利用

1、小区内的居住建筑，其节能设计必须达到河北省《居住建筑节能设计标准》的规定；小区内的公共建筑，其节能设计必须达到河北省《公共建筑节能设计标准》的规定。

2、小区采暖空调系统、电气系统的选择，应根据小区和建筑规模、使用特性、当地能源结构、能源政策与能源价格、环境保护的要求，通过技术经济比较确定。

3、不得采用直接电热采暖。

4、小区应按现行规范实现热（冷）计量、分户控温。小区内的采暖空调建筑物应合理设置热(冷)量结算点。

5、热源或热力站必须安装热量自动控制装置。

6、小区采用集中供热的，应进行系统水力平衡计算，工程竣工后必须进行系统水力平衡检测。

7.建筑物应进行热负荷计算及逐时的冷负荷计算。

8、严禁采用国家和省已经公布的淘汰产品，推荐采用能效高，可以自动调节、节能效果显著的产品，其效率不应低于国家与河北省现行规范标准的规定。

9、小区内应有效利用太阳能光热、光电或土壤源、污水源、海水源等热泵技术。十二层及以下居住建筑应全部配置太阳能热水系统。太阳能热水系统设计应符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》和《民用建筑太阳能热水系统一体化技术规程》的规定。

10、小区公共场所和部位的照明应采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，节能灯具使用率必须达到100%。

11、居住建筑每户照明功率密度值及照明标准值符合《建筑照明设计标准》的规定。

12.室外照明采用太阳能光电技术，设有能手/自动控制夜间和白天照明的控制装置。

第八条 节水与水资源利用

1、小区应结合当地水资源情况，优化水资源规划方案，合理有效利用水资源，增加水资源循环利用率，减少市政供水量与污水排放量。

2、小区水资源利用的规划设计应遵循安全、卫生、节能、高效的原则。

3、小区供水系统在保证安全、卫生的前提下，应优先考虑节能供水。合理确定给水分区，充分利用市政管网水压，选用高效节能的给水加压设备。

4、应采取有效措施减少管网漏损，节约水资源。

5、小区绿化应采用高效节水的灌溉方式。

6、小区内节水器具的利用率应达到100%。节水器具应满足《节水型生活用水器具》及《节水型产品技术条件与管理通则》的要求。

7、小区的排水应采用雨污分流。应采用中水和雨水收集系统，雨水与污水收集后回用和排放的水质应符合现行国家标准规定。

8、小区的绿化、景观、洗车、道路喷洒、消防补水等用水，宜合理使用中水或雨水。

9、小区内各项用水应分项计量。

第九条 节材与材料资源利用

1、小区建筑材料的选用应符合国家和省《限制和禁止使用的建筑材料和产品目录》。

2、小区工程验收时，建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准《室内装饰装修材料有害物质限量》和《建筑材料放射性核素限量》的规定。

3、就地采用（指距施工现场500公里范围内）的建筑材料使用率不小于小区所用材料的70%。

4、现浇混凝土采用预拌混凝土；建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

5、在保证安全和性能的前提下，使用以废弃物为原材料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料总重量的30％以上。

6、在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上。

7、选用遵循模数协调原则的建筑材料，减少施工废料。

8、土建与装修工程一体化设计施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施。

第十条 环境质量

（一）空气环境

1、小区内大气污染物的排放应符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297的规定。

2、小区必须进行室内环境污染物浓度检测，室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内污染控制规范》和《室内空气质量标准》的规定。

3、在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》的规定。

4、屋面、地面、外墙和外窗的内表面在室内温、湿度设计条件下无结露现象。

（二）声环境

1、小区周边声环境符合现行国家标准《城市区域噪声标准》的规定。

2、对小区外界噪声采取了适宜的隔离措施，临街或道路居室的噪声污染不超过国家标准。

3、小区内住宅室内构件应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》规定。

4、小区中采用的公用设备应采取减震和隔音措施。排水管道采取有效降噪措施，管道位置设置合理；电梯、水泵、风机空调设备等当安放位置对住户有影响时，采取减振、消声和隔声措施。

（三）光环境

1、小区建筑应充分利用天然采光，房间的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》的规定；正常情况下每个房间都应有对外采光的窗口，窗地面积比不应小于1/7。

2、满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范》中有关住宅建筑日照标准的要求。每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的要求。当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准的要求。

3、地下空间宜利用天井、光导技术等自然采光。

第十一条 运行管理

1、制定并实施节能、节水、节材、保护环境、绿化的管理和激励制度；利用分项计量系统，住宅水、电、暖、燃气分类计量与收费。

2、设备、管道的设置便于维修、改造和更换。

3、采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。

4、小区应采用网络化、智能化、数字化服务与管理系统。

5、设置密闭的垃圾容器，并有严格的保洁清洗措施，生活垃圾袋装化存放。

6、设垃圾收集点，制定垃圾管理制度。主要道路和公共场所设置垃圾分类收集箱，间距不大于80米，符合《城市环境卫生设施设置标准》的规定。

7、必须设有并运行小区安全技术防范系统及安防中心。